## General
General Data
Slack | 149
Vnom (kV) | 4.16
InternationalSystem | 0
DeltaLF | 0
V_slack_ph_A | 1.01
V_slack_ph_B | 1.01
V_slack_ph_C | 1.01
Ang_slack_ph_A | 0
Ang_slack_ph_B | -120
Ang_slack_ph_C | 120

## Topology
Node A | Node B | Length (ft.) | Config.
1 | 2 | 400 | 1
2 | 3 | 175 | 2
2 | 4 | 250 | 6
4 | 5 | 200 | 6
4 | 6 | 325 | 6
6 | 7 | 250 | 6
2 | 8 | 300 | 1
8 | 9 | 200 | 1
9 | 10 | 225 | 5
15 | 11 | 250 | 5
15 | 12 | 250 | 5
9 | 13 | 225 | 4
9 | 14 | 300 | 1
10 | 15 | 425 | 4
35 | 16 | 100 | 6
16 | 17 | 375 | 6
16 | 18 | 350 | 6
14 | 19 | 825 | 2
19 | 20 | 250 | 4
20 | 21 | 325 | 4
19 | 22 | 300 | 2
22 | 23 | 525 | 5
22 | 24 | 250 | 2
24 | 25 | 550 | 6
24 | 26 | 275 | 2
26 | 27 | 350 | 5
27 | 28 | 275 | 5
26 | 29 | 200 | 2
29 | 30 | 300 | 2
30 | 31 | 350 | 2
27 | 32 | 225 | 6
32 | 33 | 300 | 6
28 | 34 | 500 | 4
14 | 35 | 150 | 6
19 | 36 | 375 | 4
36 | 37 | 650 | 5
37 | 38 | 300 | 4
37 | 39 | 250 | 5
39 | 40 | 325 | 5
36 | 41 | 250 | 1
41 | 42 | 325 | 6
41 | 43 | 250 | 1
43 | 44 | 500 | 6
43 | 45 | 200 | 1
45 | 46 | 200 | 5
46 | 47 | 300 | 5
45 | 48 | 250 | 1
48 | 49 | 150 | 4
47 | 50 | 250 | 4
50 | 51 | 250 | 4
51 | 52 | 250 | 4
13 | 53 | 400 | 1
53 | 54 | 200 | 1
54 | 55 | 125 | 1
55 | 56 | 275 | 1
56 | 57 | 275 | 1
55 | 58 | 350 | 3
58 | 59 | 250 | 6
59 | 60 | 250 | 6
58 | 61 | 750 | 3
61 | 62 | 550 | 5
61 | 63 | 250 | 12
63 | 64 | 175 | 12
64 | 65 | 350 | 12
65 | 66 | 425 | 12
66 | 67 | 325 | 12
61 | 68 | 350 | 6
68 | 69 | 200 | 5
69 | 70 | 275 | 5
70 | 71 | 325 | 5
71 | 72 | 275 | 5
68 | 73 | 275 | 3
73 | 74 | 275 | 2
74 | 75 | 350 | 2
75 | 76 | 400 | 2
73 | 77 | 200 | 3
77 | 78 | 400 | 6
78 | 79 | 100 | 6
79 | 80 | 225 | 6
79 | 81 | 475 | 6
81 | 82 | 475 | 6
82 | 83 | 250 | 6
83 | 84 | 250 | 6
82 | 85 | 675 | 2
85 | 86 | 475 | 2
77 | 87 | 700 | 3
87 | 88 | 450 | 6
88 | 89 | 175 | 6
88 | 90 | 275 | 6
90 | 91 | 225 | 6
90 | 92 | 225 | 6
92 | 93 | 300 | 2
92 | 94 | 225 | 6
94 | 95 | 275 | 4
94 | 96 | 300 | 6
96 | 97 | 200 | 3
68 | 98 | 250 | 3
98 | 99 | 275 | 3
99 | 100 | 550 | 3
100 | 101 | 300 | 3
98 | 102 | 250 | 3
102 | 103 | 225 | 2
103 | 104 | 325 | 2
104 | 105 | 700 | 2
102 | 106 | 275 | 3
106 | 107 | 225 | 6
107 | 108 | 575 | 6
106 | 109 | 325 | 3
109 | 110 | 450 | 4
110 | 111 | 300 | 4
111 | 112 | 575 | 4
111 | 113 | 125 | 4
113 | 114 | 525 | 4
114 | 115 | 325 | 4
52 | 116 | 500 | 4
31 | 117 | 200 | 2
109 | 118 | 1000 | 3
101 | 119 | 800 | 3
114 | 120 | 600 | 2
120 | 121 | 300 | 4
120 | 122 | 540 | 2
116 | 123 | 350 | 5
123 | 124 | 1000 | 14
124 | 125 | 500 | 14
124 | 128 | 500 | 15
125 | 126 | 500 | 14
125 | 140 | 500 | 15
126 | 127 | 500 | 15
126 | 145 | 400 | 15
128 | 129 | 500 | 15
128 | 130 | 1000 | 15
129 | 131 | 500 | 15
129 | 136 | 500 | 15
129 | 138 | 500 | 15
131 | 132 | 500 | 15
132 | 133 | 300 | 15
133 | 134 | 200 | 16
133 | 135 | 200 | 16
136 | 137 | 300 | 15
136 | 139 | 300 | 16
140 | 142 | 500 | 15
140 | 143 | 400 | 16
142 | 141 | 400 | 16
143 | 144 | 400 | 16
145 | 146 | 400 | 15
146 | 147 | 400 | 16
147 | 148 | 960 | 18
148 | 151 | 400 | 20
148 | 159 | 360 | 19
148 | 149 | 1320 | 18
149 | 166 | 240 | 20
149 | 169 | 600 | 19
150 | 160 | 80 | 20
150 | 162 | 800 | 19
151 | 168 | 320 | 20
151 | 158 | 240 | 20
152 | 165 | 280 | 20
153 | 164 | 760 | 20
153 | 163 | 120 | 20
154 | 172 | 320 | 19
154 | 171 | 320 | 20
155 | 170 | 600 | 19
155 | 154 | 320 | 19
156 | 174 | 200 | 20
156 | 175 | 1280 | 20
157 | 179 | 400 | 19
157 | 178 | 200 | 20
159 | 150 | 520 | 19
160 | 161 | 520 | 20
162 | 153 | 920 | 20
162 | 152 | 600 | 19
166 | 180 | 280 | 19
169 | 155 | 200 | 19
172 | 173 | 560 | 19
173 | 176 | 640 | 19
173 | 156 | 520 | 20
176 | 177 | 400 | 19
177 | 157 | 400 | 19
179 | 167 | 200 | 20
180 | 181 | 400 | 1
181 | 182 | 175 | 2
181 | 183 | 250 | 6
183 | 184 | 200 | 6
183 | 185 | 325 | 6
185 | 186 | 250 | 6
181 | 187 | 300 | 1
187 | 188 | 200 | 1
188 | 189 | 225 | 5
194 | 190 | 250 | 5
194 | 191 | 250 | 5
188 | 192 | 225 | 4
188 | 193 | 300 | 1
189 | 194 | 425 | 4
214 | 195 | 100 | 6
195 | 196 | 375 | 6
195 | 197 | 350 | 6
193 | 198 | 825 | 2
198 | 199 | 250 | 4
199 | 200 | 325 | 4
198 | 201 | 300 | 2
201 | 202 | 525 | 5
201 | 203 | 250 | 2
203 | 204 | 550 | 6
203 | 205 | 275 | 2
205 | 206 | 350 | 5
206 | 207 | 275 | 5
205 | 208 | 200 | 2
208 | 209 | 300 | 2
209 | 210 | 350 | 2
206 | 211 | 225 | 6
211 | 212 | 300 | 6
207 | 213 | 500 | 4
193 | 214 | 150 | 6
198 | 215 | 375 | 4
215 | 216 | 650 | 5
216 | 217 | 300 | 4
216 | 218 | 250 | 5
218 | 219 | 325 | 5
215 | 220 | 250 | 1
220 | 221 | 325 | 6
220 | 222 | 250 | 1
222 | 223 | 500 | 6
222 | 224 | 200 | 1
224 | 225 | 200 | 5
225 | 226 | 300 | 5
224 | 227 | 250 | 1
227 | 228 | 150 | 4
226 | 229 | 250 | 4
229 | 230 | 250 | 4
230 | 231 | 250 | 4
192 | 232 | 400 | 1
232 | 233 | 200 | 1
233 | 234 | 125 | 1
234 | 235 | 275 | 1
235 | 236 | 275 | 1
234 | 237 | 350 | 3
237 | 238 | 250 | 6
238 | 239 | 250 | 6
237 | 240 | 750 | 3
240 | 241 | 550 | 5
240 | 242 | 250 | 12
242 | 243 | 175 | 12
243 | 244 | 350 | 12
244 | 245 | 425 | 12
245 | 246 | 325 | 12
240 | 247 | 350 | 6
247 | 248 | 200 | 5
248 | 249 | 275 | 5
249 | 250 | 325 | 5
250 | 251 | 275 | 5
247 | 252 | 275 | 3
252 | 253 | 275 | 2
253 | 254 | 350 | 2
254 | 255 | 400 | 2
252 | 256 | 200 | 3
256 | 257 | 400 | 6
257 | 258 | 100 | 6
258 | 259 | 225 | 6
258 | 260 | 475 | 6
260 | 261 | 475 | 6
261 | 262 | 250 | 6
262 | 263 | 250 | 6
261 | 264 | 675 | 2
264 | 265 | 475 | 2
256 | 266 | 700 | 3
266 | 267 | 450 | 6
267 | 268 | 175 | 6
267 | 269 | 275 | 6
269 | 270 | 225 | 6
269 | 271 | 225 | 6
271 | 272 | 300 | 2
271 | 273 | 225 | 6
273 | 274 | 275 | 4
273 | 275 | 300 | 6
275 | 276 | 200 | 3
247 | 277 | 250 | 3
277 | 278 | 275 | 3
278 | 279 | 550 | 3
279 | 280 | 300 | 3
277 | 281 | 250 | 3
281 | 282 | 225 | 2
282 | 283 | 325 | 2
283 | 284 | 700 | 2
281 | 285 | 275 | 3
285 | 286 | 225 | 6
286 | 287 | 575 | 6
285 | 288 | 325 | 3
288 | 289 | 450 | 4
289 | 290 | 300 | 4
290 | 291 | 575 | 4
290 | 292 | 125 | 4
292 | 293 | 525 | 4
293 | 294 | 325 | 4
231 | 295 | 500 | 4
210 | 296 | 200 | 2
288 | 297 | 1000 | 3
280 | 298 | 800 | 3
293 | 299 | 600 | 2
299 | 300 | 300 | 4
299 | 301 | 540 | 2
295 | 302 | 350 | 5
302 | 303 | 1000 | 14
303 | 304 | 500 | 14
303 | 307 | 500 | 15
304 | 305 | 500 | 14
304 | 319 | 500 | 15
305 | 306 | 500 | 15
305 | 324 | 400 | 15
307 | 308 | 500 | 15
307 | 309 | 1000 | 15
308 | 310 | 500 | 15
308 | 315 | 500 | 15
308 | 317 | 500 | 15
310 | 311 | 500 | 15
311 | 312 | 300 | 15
312 | 313 | 200 | 16
312 | 314 | 200 | 16
315 | 316 | 300 | 15
315 | 318 | 300 | 16
319 | 321 | 500 | 15
319 | 322 | 400 | 16
321 | 320 | 400 | 16
322 | 323 | 400 | 16
324 | 325 | 400 | 15
325 | 326 | 400 | 16
326 | 327 | 960 | 18
327 | 330 | 400 | 20
327 | 338 | 360 | 19
327 | 328 | 1320 | 18
328 | 345 | 240 | 20
328 | 348 | 600 | 19
329 | 339 | 80 | 20
329 | 341 | 800 | 19
330 | 347 | 320 | 20
330 | 337 | 240 | 20
331 | 344 | 280 | 20
332 | 343 | 760 | 20
332 | 342 | 120 | 20
333 | 351 | 320 | 19
333 | 350 | 320 | 20
334 | 349 | 600 | 19
334 | 333 | 320 | 19
335 | 353 | 200 | 20
335 | 354 | 1280 | 20
336 | 358 | 400 | 19
336 | 357 | 200 | 20
338 | 329 | 520 | 19
339 | 340 | 520 | 20
341 | 332 | 920 | 20
341 | 331 | 600 | 19
345 | 359 | 280 | 19
348 | 334 | 200 | 19
351 | 352 | 560 | 19
352 | 355 | 640 | 19
352 | 335 | 520 | 20
355 | 356 | 400 | 19
356 | 336 | 400 | 19
358 | 346 | 200 | 20
359 | 360 | 520 | 17
359 | 361 | 960 | 18
359 | 362 | 400 | 20
360 | 363 | 360 | 19
363 | 364 | 1320 | 18
361 | 365 | 240 | 20
365 | 366 | 600 | 19
362 | 367 | 80 | 20
367 | 368 | 800 | 19
367 | 369 | 320 | 20
369 | 370 | 240 | 20
368 | 371 | 280 | 20
371 | 372 | 760 | 20
366 | 373 | 120 | 20
373 | 374 | 320 | 19
374 | 375 | 320 | 20
375 | 376 | 400 | 1
376 | 377 | 175 | 2
376 | 378 | 250 | 6
378 | 379 | 200 | 6
378 | 380 | 325 | 6
380 | 381 | 250 | 6
376 | 382 | 300 | 1
382 | 383 | 200 | 1
383 | 384 | 225 | 5
389 | 385 | 250 | 5
389 | 386 | 250 | 5
383 | 387 | 225 | 4
383 | 388 | 300 | 1
384 | 389 | 425 | 4
409 | 390 | 100 | 6
390 | 391 | 375 | 6
390 | 392 | 350 | 6
388 | 393 | 825 | 2
393 | 394 | 250 | 4
394 | 395 | 325 | 4
393 | 396 | 300 | 2
396 | 397 | 525 | 5
396 | 398 | 250 | 2
398 | 399 | 550 | 6
398 | 400 | 275 | 2
400 | 401 | 350 | 5
401 | 402 | 275 | 5
400 | 403 | 200 | 2
403 | 404 | 300 | 2
404 | 405 | 350 | 2
401 | 406 | 225 | 6
406 | 407 | 300 | 6
402 | 408 | 500 | 4
388 | 409 | 150 | 6
393 | 410 | 375 | 4
410 | 411 | 650 | 5
411 | 412 | 300 | 4
411 | 413 | 250 | 5
413 | 414 | 325 | 5
410 | 415 | 250 | 1
415 | 416 | 325 | 6
415 | 417 | 250 | 1
417 | 418 | 500 | 6
417 | 419 | 200 | 1
419 | 420 | 200 | 5
420 | 421 | 300 | 5
419 | 422 | 250 | 1
422 | 423 | 150 | 4
421 | 424 | 250 | 4
424 | 425 | 250 | 4
425 | 426 | 250 | 4
387 | 427 | 400 | 1
427 | 428 | 200 | 1
428 | 429 | 125 | 1
429 | 430 | 275 | 1
430 | 431 | 275 | 1
429 | 432 | 350 | 3
432 | 433 | 250 | 6
433 | 434 | 250 | 6
432 | 435 | 750 | 3
435 | 436 | 550 | 5
435 | 437 | 250 | 12
437 | 438 | 175 | 12
438 | 439 | 350 | 12
439 | 440 | 425 | 12
440 | 441 | 325 | 12
435 | 442 | 350 | 6
442 | 443 | 200 | 5
443 | 444 | 275 | 5
444 | 445 | 325 | 5
445 | 446 | 275 | 5
442 | 447 | 275 | 3
447 | 448 | 275 | 2
448 | 449 | 350 | 2
449 | 450 | 400 | 2
447 | 451 | 200 | 3
451 | 452 | 400 | 6
452 | 453 | 100 | 6
453 | 454 | 225 | 6
453 | 455 | 475 | 6
455 | 456 | 475 | 6
456 | 457 | 250 | 6
457 | 458 | 250 | 6
456 | 459 | 675 | 2
459 | 460 | 475 | 2
451 | 461 | 700 | 3
461 | 462 | 450 | 6
462 | 463 | 175 | 6
462 | 464 | 275 | 6
464 | 465 | 225 | 6
464 | 466 | 225 | 6
466 | 467 | 300 | 2
466 | 468 | 225 | 6
468 | 469 | 275 | 4
468 | 470 | 300 | 6
470 | 471 | 200 | 3
442 | 472 | 250 | 3
472 | 473 | 275 | 3
473 | 474 | 550 | 3
474 | 475 | 300 | 3
472 | 476 | 250 | 3
476 | 477 | 225 | 2
477 | 478 | 325 | 2
478 | 479 | 700 | 2
476 | 480 | 275 | 3
480 | 481 | 225 | 6
481 | 482 | 575 | 6
480 | 483 | 325 | 3
483 | 484 | 450 | 4
484 | 485 | 300 | 4
485 | 486 | 575 | 4
485 | 487 | 125 | 4
487 | 488 | 525 | 4
488 | 489 | 325 | 4
426 | 490 | 500 | 4
405 | 491 | 200 | 2
483 | 492 | 1000 | 3
475 | 493 | 800 | 3
488 | 494 | 600 | 2
494 | 495 | 300 | 4
494 | 496 | 540 | 2
490 | 497 | 350 | 5
497 | 498 | 1000 | 14
498 | 499 | 500 | 14
498 | 502 | 500 | 15
499 | 500 | 500 | 14
499 | 514 | 500 | 15
500 | 501 | 500 | 15
500 | 519 | 400 | 15
502 | 503 | 500 | 15
502 | 504 | 1000 | 15
503 | 505 | 500 | 15
503 | 510 | 500 | 15
503 | 512 | 500 | 15
505 | 506 | 500 | 15
506 | 507 | 300 | 15
507 | 508 | 200 | 16
507 | 509 | 200 | 16
510 | 511 | 300 | 15
510 | 513 | 300 | 16
514 | 516 | 500 | 15
514 | 517 | 400 | 16
516 | 515 | 400 | 16
517 | 518 | 400 | 16
519 | 520 | 400 | 15
520 | 521 | 400 | 16
521 | 522 | 960 | 18
522 | 525 | 400 | 20
522 | 533 | 360 | 19
522 | 523 | 1320 | 18
523 | 540 | 240 | 20
523 | 543 | 600 | 19
524 | 534 | 80 | 20
524 | 536 | 800 | 19
525 | 542 | 320 | 20
525 | 532 | 240 | 20
526 | 539 | 280 | 20
527 | 538 | 760 | 20
527 | 537 | 120 | 20
528 | 546 | 320 | 19
528 | 545 | 320 | 20
529 | 544 | 600 | 19
529 | 528 | 320 | 19
530 | 548 | 200 | 20
530 | 549 | 1280 | 20
531 | 553 | 400 | 19
531 | 552 | 200 | 20
533 | 524 | 520 | 19
534 | 535 | 520 | 20
536 | 527 | 920 | 20
536 | 526 | 600 | 19
540 | 554 | 280 | 19
543 | 529 | 200 | 19
546 | 547 | 560 | 19
547 | 550 | 640 | 19
547 | 530 | 520 | 20
550 | 551 | 400 | 19
551 | 531 | 400 | 19
553 | 541 | 200 | 20
554 | 555 | 400 | 1
555 | 556 | 175 | 2
555 | 557 | 250 | 6
557 | 558 | 200 | 6
557 | 559 | 325 | 6
559 | 560 | 250 | 6
555 | 561 | 300 | 1
561 | 562 | 200 | 1
562 | 563 | 225 | 5
568 | 564 | 250 | 5
568 | 565 | 250 | 5
562 | 566 | 225 | 4
562 | 567 | 300 | 1
563 | 568 | 425 | 4
588 | 569 | 100 | 6
569 | 570 | 375 | 6
569 | 571 | 350 | 6
567 | 572 | 825 | 2
572 | 573 | 250 | 4
573 | 574 | 325 | 4
572 | 575 | 300 | 2
575 | 576 | 525 | 5
575 | 577 | 250 | 2
577 | 578 | 550 | 6
577 | 579 | 275 | 2
579 | 580 | 350 | 5
580 | 581 | 275 | 5
579 | 582 | 200 | 2
582 | 583 | 300 | 2
583 | 584 | 350 | 2
580 | 585 | 225 | 6
585 | 586 | 300 | 6
581 | 587 | 500 | 4
567 | 588 | 150 | 6
572 | 589 | 375 | 4
589 | 590 | 650 | 5
590 | 591 | 300 | 4
590 | 592 | 250 | 5
592 | 593 | 325 | 5
589 | 594 | 250 | 1
594 | 595 | 325 | 6
594 | 596 | 250 | 1
596 | 597 | 500 | 6
596 | 598 | 200 | 1
598 | 599 | 200 | 5
599 | 600 | 300 | 5
598 | 601 | 250 | 1
601 | 602 | 150 | 4
600 | 603 | 250 | 4
603 | 604 | 250 | 4
604 | 605 | 250 | 4
566 | 606 | 400 | 1
606 | 607 | 200 | 1
607 | 608 | 125 | 1
608 | 609 | 275 | 1
609 | 610 | 275 | 1
608 | 611 | 350 | 3
611 | 612 | 250 | 6
612 | 613 | 250 | 6
611 | 614 | 750 | 3
614 | 615 | 550 | 5
614 | 616 | 250 | 12
616 | 617 | 175 | 12
617 | 618 | 350 | 12
618 | 619 | 425 | 12
619 | 620 | 325 | 12
614 | 621 | 350 | 6
621 | 622 | 200 | 5
622 | 623 | 275 | 5
623 | 624 | 325 | 5
624 | 625 | 275 | 5
621 | 626 | 275 | 3
626 | 627 | 275 | 2
627 | 628 | 350 | 2
628 | 629 | 400 | 2
626 | 630 | 200 | 3
630 | 631 | 400 | 6
631 | 632 | 100 | 6
632 | 633 | 225 | 6
632 | 634 | 475 | 6
634 | 635 | 475 | 6
635 | 636 | 250 | 6
636 | 637 | 250 | 6
635 | 638 | 675 | 2
638 | 639 | 475 | 2
630 | 640 | 700 | 3
640 | 641 | 450 | 6
641 | 642 | 175 | 6
641 | 643 | 275 | 6
643 | 644 | 225 | 6
643 | 645 | 225 | 6
645 | 646 | 300 | 2
645 | 647 | 225 | 6
647 | 648 | 275 | 4
647 | 649 | 300 | 6
649 | 650 | 200 | 3
621 | 651 | 250 | 3
651 | 652 | 275 | 3
652 | 653 | 550 | 3
653 | 654 | 300 | 3
651 | 655 | 250 | 3
655 | 656 | 225 | 2
656 | 657 | 325 | 2
657 | 658 | 700 | 2
655 | 659 | 275 | 3
659 | 660 | 225 | 6
660 | 661 | 575 | 6
659 | 662 | 325 | 3
662 | 663 | 450 | 4
663 | 664 | 300 | 4
664 | 665 | 575 | 4
664 | 666 | 125 | 4
666 | 667 | 525 | 4
667 | 668 | 325 | 4
605 | 669 | 500 | 4
584 | 670 | 200 | 2
662 | 671 | 1000 | 3
654 | 672 | 800 | 3
667 | 673 | 600 | 2
673 | 674 | 300 | 4
673 | 675 | 540 | 2
669 | 676 | 350 | 5
676 | 677 | 1000 | 14
677 | 678 | 500 | 14
677 | 681 | 500 | 15
678 | 679 | 500 | 14
678 | 693 | 500 | 15
679 | 680 | 500 | 15
679 | 698 | 400 | 15
681 | 682 | 500 | 15
681 | 683 | 1000 | 15
682 | 684 | 500 | 15
682 | 689 | 500 | 15
682 | 691 | 500 | 15
684 | 685 | 500 | 15
685 | 686 | 300 | 15
686 | 687 | 200 | 16
686 | 688 | 200 | 16
689 | 690 | 300 | 15
689 | 692 | 300 | 16
693 | 695 | 500 | 15
693 | 696 | 400 | 16
695 | 694 | 400 | 16
696 | 697 | 400 | 16
698 | 699 | 400 | 15
699 | 700 | 400 | 16
700 | 701 | 960 | 18
701 | 704 | 400 | 20
701 | 712 | 360 | 19
701 | 702 | 1320 | 18
702 | 719 | 240 | 20
702 | 722 | 600 | 19
703 | 713 | 80 | 20
703 | 715 | 800 | 19
704 | 721 | 320 | 20
704 | 711 | 240 | 20
705 | 718 | 280 | 20
706 | 717 | 760 | 20
706 | 716 | 120 | 20
707 | 725 | 320 | 19
707 | 724 | 320 | 20
708 | 723 | 600 | 19
708 | 707 | 320 | 19
709 | 727 | 200 | 20
709 | 728 | 1280 | 20
710 | 732 | 400 | 19
710 | 731 | 200 | 20
712 | 703 | 520 | 19
713 | 714 | 520 | 20
715 | 706 | 920 | 20
715 | 705 | 600 | 19
719 | 733 | 280 | 19
722 | 708 | 200 | 19
725 | 726 | 560 | 19
726 | 729 | 640 | 19
726 | 709 | 520 | 20
729 | 730 | 400 | 19
730 | 710 | 400 | 19
732 | 720 | 200 | 20
733 | 734 | 520 | 17
733 | 735 | 960 | 18
733 | 736 | 400 | 20
734 | 737 | 360 | 19
737 | 738 | 1320 | 18
735 | 739 | 240 | 20
739 | 740 | 600 | 19
736 | 741 | 80 | 20
741 | 742 | 800 | 19
741 | 743 | 320 | 20
743 | 744 | 240 | 20
742 | 745 | 280 | 20
745 | 746 | 760 | 20
740 | 747 | 120 | 20
747 | 748 | 320 | 19
748 | 749 | 320 | 20
749 | 750 | 275 | 2
749 | 751 | 350 | 5
750 | 752 | 275 | 5
752 | 753 | 200 | 2
753 | 754 | 300 | 2
751 | 755 | 350 | 2
755 | 756 | 225 | 6
756 | 757 | 300 | 6
757 | 758 | 500 | 4
757 | 759 | 150 | 6
758 | 760 | 375 | 4
761 | 762 | 650 | 5
762 | 763 | 300 | 4
759 | 764 | 250 | 5
764 | 765 | 325 | 5
765 | 766 | 250 | 1
766 | 767 | 325 | 6
767 | 768 | 250 | 1
768 | 769 | 500 | 6
768 | 770 | 200 | 1
769 | 771 | 200 | 5
771 | 772 | 300 | 5
772 | 773 | 250 | 1
773 | 774 | 150 | 4
774 | 775 | 250 | 4
769 | 776 | 250 | 4
776 | 777 | 250 | 4
777 | 778 | 400 | 1
778 | 779 | 200 | 1
779 | 780 | 125 | 1
779 | 781 | 275 | 1
779 | 782 | 275 | 1
780 | 783 | 350 | 3
783 | 784 | 250 | 6
784 | 785 | 250 | 6
781 | 786 | 750 | 3
786 | 787 | 550 | 5
787 | 788 | 250 | 12
788 | 789 | 175 | 12
782 | 790 | 350 | 12
790 | 791 | 425 | 12
791 | 792 | 325 | 12
792 | 793 | 350 | 6
793 | 794 | 200 | 5
793 | 795 | 275 | 5
794 | 760 | 325 | 5
760 | 796 | 275 | 5
796 | 797 | 275 | 3
797 | 798 | 275 | 2
795 | 799 | 350 | 2
799 | 800 | 400 | 2
800 | 801 | 200 | 3
801 | 802 | 400 | 6
802 | 803 | 100 | 6
803 | 804 | 225 | 6
804 | 805 | 475 | 6

## Configurations
Conf | Lin=1, Trafo=0 | R11 | R12 | R13 | R22 | R23 | R33 | X11 | X12 | X13 | X22 | X23 | X33 | B11 | B12 | B13 | B22 | B23 | B33
1 | 1 | 0.4576 | 0.156 | 0.1535 | 0.4666 | 0.158 | 0.4615 | 1.078 | 0.5017 | 0.3849 | 1.0482 | 0.4236 | 1.0651 | 5.6765 | -1.8319 | -0.6982 | 5.9809 | -1.1645 | 5.3971
2 | 1 | 0.4666 | 0.158 | 0.156 | 0.4615 | 0.1535 | 0.4576 | 1.0482 | 0.4236 | 0.5017 | 1.0651 | 0.3849 | 1.078 | 5.9809 | -1.1645 | -1.8319 | 5.3971 | -0.6982 | 5.6765
3 | 1 | 0.4615 | 0.1535 | 0.158 | 0.4576 | 0.156 | 0.4666 | 1.0651 | 0.3849 | 0.4236 | 1.078 | 0.5017 | 1.0482 | 5.3971 | -0.6982 | -1.1645 | 5.6765 | -1.8319 | 5.9809
4 | 1 | 0.4615 | 0.158 | 0.1535 | 0.4666 | 0.156 | 0.4576 | 1.0651 | 0.4236 | 0.3849 | 1.0482 | 0.5017 | 1.078 | 5.3971 | -1.1645 | -0.6982 | 5.9809 | -1.8319 | 5.6765
5 | 1 | 0.4666 | 0.156 | 0.158 | 0.4576 | 0.1535 | 0.4615 | 1.0482 | 0.5017 | 0.4236 | 1.078 | 0.3849 | 1.0651 | 5.9809 | -1.8319 | -1.1645 | 5.6765 | -0.6982 | 5.3971
6 | 1 | 0.4576 | 0.1535 | 0.156 | 0.4615 | 0.158 | 0.4666 | 1.078 | 0.3849 | 0.5017 | 1.0651 | 0.4236 | 1.0482 | 5.6765 | -0.6982 | -1.8319 | 5.3971 | -1.1645 | 5.9809
7 | 1 | 0.4576 | 0 | 0.1535 | 9999999999 | 0 | 0.4615 | 1.078 | 0 | 0.3849 | 0 | 0 | 1.0651 | 5.1154 | 0 | -1.0549 | 0 | 0 | 5.1704
8 | 1 | 0.4576 | 0.1535 | 0 | 0.4615 | 0 | 9999999999 | 1.078 | 0.3849 | 0 | 1.0651 | 0 | 0 | 5.1154 | -1.0549 | 0 | 5.1704 | 0 | 0
9 | 1 | 1.3292 | 0 | 0 | 99999999999 | 0 | 9999999999 | 1.3475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 1 | 9999999999 | 0 | 0 | 1.3292 | 0 | 9999999999 | 0 | 0 | 0 | 1.3475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5193 | 0 | 0
11 | 1 | 9999999999 | 0 | 0 | 9999999999 | 0 | 1.3292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5193
12 | 1 | 1.5209 | 0.5198 | 0.4924 | 1.5329 | 0.5198 | 1.5209 | 0.7521 | 0.2775 | 0.2157 | 0.7162 | 0.2775 | 0.7521 | 67.2242 | 0 | 0 | 67.2242 | 0 | 67.2242
13 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 9999999999 | 0 | 9999999999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 1 | 0.3686 | 0.0169 | 0.0155 | 0.3757 | 0.0188 | 0.3723 | 0.6852 | 0.1515 | 0.1098 | 0.6715 | 0.2072 | 0.6782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 1 | 0.9775 | 0.0167 | 0.0152 | 0.9844 | 0.0186 | 0.981 | 0.8717 | 0.1697 | 0.1264 | 0.8654 | 0.2275 | 0.8648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 1 | 1.928 | 0.0161 | 0.0161 | 1.9308 | 0.0161 | 1.9337 | 1.4194 | 0.1183 | 0.1183 | 1.4215 | 0.1183 | 1.4236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 0.2926 | 0.0673 | 0.0337 | 0.2646 | 0.0673 | 0.2926 | 0.1973 | -0.0368 | -0.0417 | 0.19 | -0.0368 | 0.1973 | 159.7919 | 0 | 0 | 159.7919 | 0 | 159.7919
18 | 1 | 0.4751 | 0.1629 | 0.1234 | 0.4488 | 0.1629 | 0.4751 | 0.2973 | -0.0326 | -0.0607 | 0.2678 | -0.0326 | 0.2973 | 127.8306 | 0 | 0 | 127.8306 | 0 | 127.8306
19 | 1 | 1.2936 | 0.4871 | 0.4585 | 1.3022 | 0.4871 | 1.2936 | 0.6713 | 0.2111 | 0.1521 | 0.6326 | 0.2111 | 0.6713 | 74.8405 | 0 | 0 | 74.8405 | 0 | 74.8405
20 | 1 | 2.0952 | 0.5204 | 0.4926 | 2.1068 | 0.5204 | 2.0952 | 0.7758 | 0.2738 | 0.2123 | 0.7398 | 0.2738 | 0.7758 | 60.2483 | 0 | 0 | 60.2483 | 0 | 60.2483

## Loads
Node | Y=1, D=0 | Alfa (PQ=0, I=1, Z=2) | Ph-1 (kW) | Ph-1 (kVAr) | Ph-2 (kW) | Ph-2 (kWAr) | Ph-3 (KW) | Ph-3 (kVAr)
1 | 1 | 0 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20
5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10
6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20
7 | 1 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 1 | 0 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 1 | 1 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 1 | 2 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0
16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20
17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10
19 | 1 | 0 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 1 | 1 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 1 | 2 | 0 | 0 | 40 | 20 | 0 | 0
24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20
28 | 1 | 1 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 1 | 2 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20
31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10
32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10
33 | 1 | 1 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20
35 | 0 | 0 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 1 | 2 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0
39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0
41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10
42 | 1 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 1 | 2 | 0 | 0 | 40 | 20 | 0 | 0
45 | 1 | 1 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 1 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | 1 | 1 | 35 | 25 | 35 | 25 | 35 | 25
48 | 1 | 2 | 70 | 50 | 70 | 50 | 70 | 50
49 | 1 | 0 | 35 | 25 | 70 | 50 | 35 | 20
50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20
51 | 1 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | 1 | 0 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | 1 | 0 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | 1 | 2 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0
58 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0
59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0
60 | 1 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20
63 | 1 | 0 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75 | 35 | 0 | 0
65 | 0 | 2 | 35 | 25 | 35 | 25 | 70 | 50
66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 35
68 | 1 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | 1 | 0 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | 1 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | 1 | 0 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20
74 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20
75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20
76 | 0 | 1 | 105 | 80 | 70 | 50 | 70 | 50
77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20 | 0 | 0
79 | 1 | 2 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20 | 0 | 0
82 | 1 | 0 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10
84 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10
85 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20
86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0
87 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20 | 0 | 0
88 | 1 | 0 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | 20 | 0 | 0
92 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20
94 | 1 | 0 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0
96 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0
98 | 1 | 0 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20 | 0 | 0
100 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20
102 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10
103 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20
104 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20
106 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20 | 0 | 0
107 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20 | 0 | 0
109 | 1 | 0 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
111 | 1 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
112 | 1 | 1 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | 1 | 2 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | 1 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
115 | 1 | 1 | 105 | 80 | 70 | 50 | 70 | 50
116 | 1 | 1 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
117 | 1 | 1 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
118 | 1 | 1 | 35 | 25 | 35 | 25 | 70 | 50
119 | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | 20 | 0 | 0
120 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10
121 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20
122 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75 | 35 | 0 | 0
123 | 1 | 1 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
124 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
125 | 1 | 0 | 35 | 25 | 40 | 30 | 45 | 32
128 | 1 | 0 | 40 | 30 | 45 | 32 | 35 | 25
126 | 1 | 1 | 50 | 40 | 60 | 45 | 50 | 35
140 | 1 | 2 | 40 | 30 | 40 | 30 | 40 | 30
127 | 1 | 0 | 40 | 30 | 40 | 30 | 40 | 30
145 | 1 | 0 | 60 | 45 | 50 | 40 | 50 | 35
129 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
130 | 1 | 2 | 40 | 30 | 40 | 30 | 40 | 30
131 | 1 | 0 | 60 | 45 | 50 | 40 | 50 | 35
136 | 1 | 0 | 50 | 35 | 50 | 40 | 60 | 45
138 | 1 | 0 | 40 | 30 | 40 | 30 | 40 | 30
132 | 1 | 0 | 35 | 25 | 40 | 30 | 45 | 32
133 | 1 | 1 | 45 | 32 | 35 | 25 | 40 | 30
134 | 1 | 2 | 50 | 35 | 60 | 45 | 50 | 40
135 | 1 | 0 | 35 | 25 | 45 | 32 | 40 | 30
137 | 1 | 1 | 133.3 | 100 | 133.3 | 100 | 133.3 | 100
139 | 1 | 2 | 40 | 30 | 35 | 25 | 45 | 32
142 | 1 | 0 | 35 | 25 | 40 | 30 | 45 | 32
143 | 1 | 0 | 40 | 30 | 35 | 25 | 45 | 32
141 | 1 | 0 | 60 | 45 | 50 | 35 | 50 | 40
144 | 1 | 1 | 50 | 35 | 60 | 45 | 50 | 40
146 | 1 | 2 | 35 | 25 | 45 | 32 | 40 | 30
147 | 1 | 0 | 60 | 45 | 50 | 30 | 50 | 35
148 | 1 | 0 | 140 | 70 | 140 | 70 | 350 | 175
159 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 40
160 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 40
161 | 1 | 1 | 17 | 8 | 21 | 10 | 0 | 0
162 | 1 | 2 | 85 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
163 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 40
164 | 1 | 1 | 0 | 0 | 140 | 70 | 21 | 10
165 | 1 | 2 | 0 | 0 | 42 | 21 | 0 | 0
166 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42 | 21 | 0 | 0
167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 21
168 | 1 | 0 | 42 | 21 | 42 | 21 | 42 | 21
169 | 1 | 1 | 42 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
170 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 40
171 | 1 | 2 | 0 | 0 | 85 | 40 | 0 | 0
172 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 21
173 | 1 | 1 | 85 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
174 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 21
175 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 40
176 | 1 | 2 | 0 | 0 | 42 | 21 | 0 | 0
177 | 1 | 1 | 140 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
178 | 1 | 0 | 126 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0
179 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 40
180 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 21
181 | 1 | 0 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
182 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0
184 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20
185 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10
186 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20
187 | 1 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
189 | 1 | 0 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
190 | 1 | 1 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
191 | 1 | 2 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
192 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0
196 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20
197 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10
199 | 1 | 0 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
200 | 1 | 1 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
202 | 1 | 2 | 0 | 0 | 40 | 20 | 0 | 0
204 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20
208 | 1 | 1 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
209 | 1 | 2 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
210 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20
211 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10
212 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10
213 | 1 | 1 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
214 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20
215 | 0 | 0 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
217 | 1 | 2 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
218 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0
219 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0
221 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10
222 | 1 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
223 | 1 | 2 | 0 | 0 | 40 | 20 | 0 | 0
225 | 1 | 1 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
226 | 1 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
227 | 1 | 1 | 35 | 25 | 35 | 25 | 35 | 25
228 | 1 | 2 | 70 | 50 | 70 | 50 | 70 | 50
229 | 1 | 0 | 35 | 25 | 70 | 50 | 35 | 20
230 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20
231 | 1 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
232 | 1 | 0 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
233 | 1 | 0 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
235 | 1 | 2 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
236 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0
238 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0
239 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0
240 | 1 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
242 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20
243 | 1 | 0 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
244 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75 | 35 | 0 | 0
245 | 0 | 2 | 35 | 25 | 35 | 25 | 70 | 50
246 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 35
248 | 1 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
249 | 1 | 0 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
250 | 1 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
251 | 1 | 0 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
253 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20
254 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20
255 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20
256 | 0 | 1 | 105 | 80 | 70 | 50 | 70 | 50
257 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20 | 0 | 0
259 | 1 | 2 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
260 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20 | 0 | 0
262 | 1 | 0 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
263 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10
264 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10
265 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20
266 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0
267 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20 | 0 | 0
268 | 1 | 0 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
270 | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | 20 | 0 | 0
272 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20
274 | 1 | 0 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
275 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0
276 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0
278 | 1 | 0 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
279 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20 | 0 | 0
280 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20
282 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10
283 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20
284 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20
286 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20 | 0 | 0
287 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20 | 0 | 0
289 | 1 | 0 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
291 | 1 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
292 | 1 | 1 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
293 | 1 | 2 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
294 | 1 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
295 | 1 | 1 | 105 | 80 | 70 | 50 | 70 | 50
296 | 1 | 1 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
297 | 1 | 1 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
298 | 1 | 1 | 35 | 25 | 35 | 25 | 70 | 50
299 | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | 20 | 0 | 0
300 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10
301 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20
302 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75 | 35 | 0 | 0
303 | 1 | 1 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
304 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
305 | 1 | 0 | 35 | 25 | 40 | 30 | 45 | 32
308 | 1 | 0 | 40 | 30 | 45 | 32 | 35 | 25
306 | 1 | 1 | 50 | 40 | 60 | 45 | 50 | 35
320 | 1 | 2 | 40 | 30 | 40 | 30 | 40 | 30
307 | 1 | 0 | 40 | 30 | 40 | 30 | 40 | 30
325 | 1 | 0 | 60 | 45 | 50 | 40 | 50 | 35
309 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
310 | 1 | 2 | 40 | 30 | 40 | 30 | 40 | 30
311 | 1 | 0 | 60 | 45 | 50 | 40 | 50 | 35
316 | 1 | 0 | 50 | 35 | 50 | 40 | 60 | 45
318 | 1 | 0 | 40 | 30 | 40 | 30 | 40 | 30
312 | 1 | 0 | 35 | 25 | 40 | 30 | 45 | 32
313 | 1 | 1 | 45 | 32 | 35 | 25 | 40 | 30
314 | 1 | 2 | 50 | 35 | 60 | 45 | 50 | 40
315 | 1 | 0 | 35 | 25 | 45 | 32 | 40 | 30
317 | 1 | 1 | 133.3 | 100 | 133.3 | 100 | 133.3 | 100
319 | 1 | 2 | 40 | 30 | 35 | 25 | 45 | 32
322 | 1 | 0 | 35 | 25 | 40 | 30 | 45 | 32
323 | 1 | 0 | 40 | 30 | 35 | 25 | 45 | 32
321 | 1 | 0 | 60 | 45 | 50 | 35 | 50 | 40
324 | 1 | 1 | 50 | 35 | 60 | 45 | 50 | 40
326 | 1 | 2 | 35 | 25 | 45 | 32 | 40 | 30
327 | 1 | 0 | 60 | 45 | 50 | 30 | 50 | 35
328 | 1 | 0 | 140 | 70 | 140 | 70 | 350 | 175
339 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 40
340 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 40
341 | 1 | 1 | 17 | 8 | 21 | 10 | 0 | 0
342 | 1 | 2 | 85 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
343 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 40
344 | 1 | 1 | 0 | 0 | 140 | 70 | 21 | 10
345 | 1 | 2 | 0 | 0 | 42 | 21 | 0 | 0
346 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42 | 21 | 0 | 0
347 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 21
348 | 1 | 0 | 42 | 21 | 42 | 21 | 42 | 21
349 | 1 | 1 | 42 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
350 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 40
351 | 1 | 2 | 0 | 0 | 85 | 40 | 0 | 0
352 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 21
353 | 1 | 1 | 85 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
354 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 21
355 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 40
356 | 1 | 2 | 0 | 0 | 42 | 21 | 0 | 0
357 | 1 | 1 | 140 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
358 | 1 | 0 | 126 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0
359 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 40
360 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 21
361 | 1 | 0 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
362 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0
363 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20
364 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10
365 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20
366 | 1 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
367 | 1 | 0 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
368 | 1 | 1 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
369 | 1 | 2 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
370 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0
371 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20
372 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10
373 | 1 | 0 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
374 | 1 | 1 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
375 | 1 | 2 | 0 | 0 | 40 | 20 | 0 | 0
376 | 1 | 0 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
377 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0
379 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20
380 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10
381 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20
382 | 1 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
384 | 1 | 0 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
385 | 1 | 1 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
386 | 1 | 2 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
387 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0
391 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20
392 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10
394 | 1 | 0 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
395 | 1 | 1 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
397 | 1 | 2 | 0 | 0 | 40 | 20 | 0 | 0
399 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20
403 | 1 | 1 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
404 | 1 | 2 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
405 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20
406 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10
407 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10
408 | 1 | 1 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
409 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20
410 | 0 | 0 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
412 | 1 | 2 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
413 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0
414 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0
416 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10
417 | 1 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
418 | 1 | 2 | 0 | 0 | 40 | 20 | 0 | 0
420 | 1 | 1 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
421 | 1 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
422 | 1 | 1 | 35 | 25 | 35 | 25 | 35 | 25
423 | 1 | 2 | 70 | 50 | 70 | 50 | 70 | 50
424 | 1 | 0 | 35 | 25 | 70 | 50 | 35 | 20
425 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20
426 | 1 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
427 | 1 | 0 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
428 | 1 | 0 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
430 | 1 | 2 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
431 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0
433 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0
434 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0
435 | 1 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
437 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20
438 | 1 | 0 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
439 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75 | 35 | 0 | 0
440 | 0 | 2 | 35 | 25 | 35 | 25 | 70 | 50
441 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 35
443 | 1 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
444 | 1 | 0 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
445 | 1 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
446 | 1 | 0 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
448 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20
449 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20
450 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20
451 | 0 | 1 | 105 | 80 | 70 | 50 | 70 | 50
452 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20 | 0 | 0
454 | 1 | 2 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
455 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20 | 0 | 0
457 | 1 | 0 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
458 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10
459 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10
460 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20
461 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0
462 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20 | 0 | 0
463 | 1 | 0 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
465 | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | 20 | 0 | 0
467 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20
469 | 1 | 0 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
470 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0
471 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0
473 | 1 | 0 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
474 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20 | 0 | 0
475 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20
477 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10
478 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20
479 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20
481 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20 | 0 | 0
482 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20 | 0 | 0
484 | 1 | 0 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
486 | 1 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
487 | 1 | 1 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
488 | 1 | 2 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
489 | 1 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
490 | 1 | 1 | 105 | 80 | 70 | 50 | 70 | 50
491 | 1 | 1 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
492 | 1 | 1 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
493 | 1 | 1 | 35 | 25 | 35 | 25 | 70 | 50
494 | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | 20 | 0 | 0
495 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10
496 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20
497 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75 | 35 | 0 | 0
498 | 1 | 1 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
499 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
500 | 1 | 0 | 35 | 25 | 40 | 30 | 45 | 32
503 | 1 | 0 | 40 | 30 | 45 | 32 | 35 | 25
501 | 1 | 1 | 50 | 40 | 60 | 45 | 50 | 35
515 | 1 | 2 | 40 | 30 | 40 | 30 | 40 | 30
502 | 1 | 0 | 40 | 30 | 40 | 30 | 40 | 30
520 | 1 | 0 | 60 | 45 | 50 | 40 | 50 | 35
504 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
505 | 1 | 2 | 40 | 30 | 40 | 30 | 40 | 30
506 | 1 | 0 | 60 | 45 | 50 | 40 | 50 | 35
511 | 1 | 0 | 50 | 35 | 50 | 40 | 60 | 45
513 | 1 | 0 | 40 | 30 | 40 | 30 | 40 | 30
507 | 1 | 0 | 35 | 25 | 40 | 30 | 45 | 32
508 | 1 | 1 | 45 | 32 | 35 | 25 | 40 | 30
509 | 1 | 2 | 50 | 35 | 60 | 45 | 50 | 40
510 | 1 | 0 | 35 | 25 | 45 | 32 | 40 | 30
512 | 1 | 1 | 133.3 | 100 | 133.3 | 100 | 133.3 | 100
514 | 1 | 2 | 40 | 30 | 35 | 25 | 45 | 32
517 | 1 | 0 | 35 | 25 | 40 | 30 | 45 | 32
518 | 1 | 0 | 40 | 30 | 35 | 25 | 45 | 32
516 | 1 | 0 | 60 | 45 | 50 | 35 | 50 | 40
519 | 1 | 1 | 50 | 35 | 60 | 45 | 50 | 40
521 | 1 | 2 | 35 | 25 | 45 | 32 | 40 | 30
522 | 1 | 0 | 60 | 45 | 50 | 30 | 50 | 35
523 | 1 | 0 | 140 | 70 | 140 | 70 | 350 | 175
534 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 40
535 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 40
536 | 1 | 1 | 17 | 8 | 21 | 10 | 0 | 0
537 | 1 | 2 | 85 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
538 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 40
539 | 1 | 1 | 0 | 0 | 140 | 70 | 21 | 10
540 | 1 | 2 | 0 | 0 | 42 | 21 | 0 | 0
541 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42 | 21 | 0 | 0
542 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 21
543 | 1 | 0 | 42 | 21 | 42 | 21 | 42 | 21
544 | 1 | 1 | 42 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
545 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 40
546 | 1 | 2 | 0 | 0 | 85 | 40 | 0 | 0
547 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 21
548 | 1 | 1 | 85 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
549 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 21
550 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 40
551 | 1 | 2 | 0 | 0 | 42 | 21 | 0 | 0
552 | 1 | 1 | 140 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
553 | 1 | 0 | 126 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0
554 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 40
555 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 21
556 | 1 | 0 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
557 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0
559 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20
560 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10
561 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20
562 | 1 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
564 | 1 | 0 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
565 | 1 | 1 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
566 | 1 | 2 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
567 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0
571 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20
572 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10
574 | 1 | 0 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
575 | 1 | 1 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
577 | 1 | 2 | 0 | 0 | 40 | 20 | 0 | 0
579 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20
583 | 1 | 1 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
584 | 1 | 2 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
585 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20
586 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10
587 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10
588 | 1 | 1 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
589 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20
590 | 0 | 0 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
592 | 1 | 2 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
593 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0
594 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0
596 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10
597 | 1 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
598 | 1 | 2 | 0 | 0 | 40 | 20 | 0 | 0
600 | 1 | 1 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
601 | 1 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
602 | 1 | 1 | 35 | 25 | 35 | 25 | 35 | 25
603 | 1 | 2 | 70 | 50 | 70 | 50 | 70 | 50
604 | 1 | 0 | 35 | 25 | 70 | 50 | 35 | 20
605 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20
606 | 1 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
607 | 1 | 0 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
608 | 1 | 0 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
610 | 1 | 2 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
611 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0
613 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0
614 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0
615 | 1 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
617 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20
618 | 1 | 0 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
619 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75 | 35 | 0 | 0
620 | 0 | 2 | 35 | 25 | 35 | 25 | 70 | 50
621 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 35
623 | 1 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
624 | 1 | 0 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
625 | 1 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
626 | 1 | 0 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
628 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20
629 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20
630 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20
631 | 0 | 1 | 105 | 80 | 70 | 50 | 70 | 50
632 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20 | 0 | 0
634 | 1 | 2 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
635 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20 | 0 | 0
637 | 1 | 0 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
638 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10
639 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10
640 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20
641 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0
642 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20 | 0 | 0
643 | 1 | 0 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
645 | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | 20 | 0 | 0
647 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20
649 | 1 | 0 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
650 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0
651 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0
653 | 1 | 0 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
654 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20 | 0 | 0
655 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20
657 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10
658 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20
659 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20
661 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20 | 0 | 0
662 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20 | 0 | 0
664 | 1 | 0 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
666 | 1 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
667 | 1 | 1 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
668 | 1 | 2 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
669 | 1 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
670 | 1 | 1 | 105 | 80 | 70 | 50 | 70 | 50
671 | 1 | 1 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
672 | 1 | 1 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
673 | 1 | 1 | 35 | 25 | 35 | 25 | 70 | 50
674 | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | 20 | 0 | 0
675 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10
676 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20
677 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75 | 35 | 0 | 0
678 | 1 | 1 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
679 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
680 | 1 | 0 | 35 | 25 | 40 | 30 | 45 | 32
683 | 1 | 0 | 40 | 30 | 45 | 32 | 35 | 25
681 | 1 | 1 | 50 | 40 | 60 | 45 | 50 | 35
695 | 1 | 2 | 40 | 30 | 40 | 30 | 40 | 30
682 | 1 | 0 | 40 | 30 | 40 | 30 | 40 | 30
700 | 1 | 0 | 60 | 45 | 50 | 40 | 50 | 35
684 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
685 | 1 | 2 | 40 | 30 | 40 | 30 | 40 | 30
686 | 1 | 0 | 60 | 45 | 50 | 40 | 50 | 35
691 | 1 | 0 | 50 | 35 | 50 | 40 | 60 | 45
693 | 1 | 0 | 40 | 30 | 40 | 30 | 40 | 30
687 | 1 | 0 | 35 | 25 | 40 | 30 | 45 | 32
688 | 1 | 1 | 45 | 32 | 35 | 25 | 40 | 30
689 | 1 | 2 | 50 | 35 | 60 | 45 | 50 | 40
690 | 1 | 0 | 35 | 25 | 45 | 32 | 40 | 30
692 | 1 | 1 | 133.3 | 100 | 133.3 | 100 | 133.3 | 100
694 | 1 | 2 | 40 | 30 | 35 | 25 | 45 | 32
697 | 1 | 0 | 35 | 25 | 40 | 30 | 45 | 32
698 | 1 | 0 | 40 | 30 | 35 | 25 | 45 | 32
696 | 1 | 0 | 60 | 45 | 50 | 35 | 50 | 40
699 | 1 | 1 | 50 | 35 | 60 | 45 | 50 | 40
701 | 1 | 2 | 35 | 25 | 45 | 32 | 40 | 30
702 | 1 | 0 | 60 | 45 | 50 | 30 | 50 | 35
703 | 1 | 0 | 140 | 70 | 140 | 70 | 350 | 175
714 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 40
715 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 40
716 | 1 | 1 | 17 | 8 | 21 | 10 | 0 | 0
717 | 1 | 2 | 85 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
718 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 40
719 | 1 | 1 | 0 | 0 | 140 | 70 | 21 | 10
720 | 1 | 2 | 0 | 0 | 42 | 21 | 0 | 0
721 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42 | 21 | 0 | 0
722 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 21
723 | 1 | 0 | 42 | 21 | 42 | 21 | 42 | 21
724 | 1 | 1 | 42 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
725 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 40
726 | 1 | 2 | 0 | 0 | 85 | 40 | 0 | 0
727 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 21
728 | 1 | 1 | 85 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
729 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 21
730 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 40
731 | 1 | 2 | 0 | 0 | 42 | 21 | 0 | 0
732 | 1 | 1 | 140 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
733 | 1 | 0 | 126 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0
734 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 40
735 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 21
736 | 1 | 0 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
737 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0
738 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20
739 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10
740 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20
741 | 1 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
742 | 1 | 0 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
743 | 1 | 1 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
744 | 1 | 2 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
745 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0
746 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20
747 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10
748 | 1 | 0 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
749 | 1 | 1 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
750 | 1 | 2 | 0 | 0 | 40 | 20 | 0 | 0
751 | 1 | 0 | 35 | 25 | 45 | 32 | 40 | 30
753 | 1 | 1 | 133.3 | 100 | 133.3 | 100 | 133.3 | 100
755 | 1 | 2 | 40 | 30 | 35 | 25 | 45 | 32
758 | 1 | 0 | 35 | 25 | 40 | 30 | 45 | 32
759 | 1 | 0 | 40 | 30 | 35 | 25 | 45 | 32
757 | 1 | 0 | 60 | 45 | 50 | 35 | 50 | 40
760 | 1 | 1 | 50 | 35 | 60 | 45 | 50 | 40
762 | 1 | 2 | 35 | 25 | 45 | 32 | 40 | 30
763 | 1 | 0 | 60 | 45 | 50 | 30 | 50 | 35
764 | 1 | 0 | 140 | 70 | 140 | 70 | 350 | 175
775 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 40
776 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 40
777 | 1 | 1 | 17 | 8 | 21 | 10 | 0 | 0
778 | 1 | 2 | 85 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
779 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 40
780 | 1 | 1 | 0 | 0 | 140 | 70 | 21 | 10
781 | 1 | 2 | 0 | 0 | 42 | 21 | 0 | 0
782 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42 | 21 | 0 | 0
783 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 21
784 | 1 | 0 | 42 | 21 | 42 | 21 | 42 | 21
785 | 1 | 1 | 42 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
786 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 40
787 | 1 | 2 | 0 | 0 | 85 | 40 | 0 | 0
788 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 21
789 | 1 | 1 | 85 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
790 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 21
791 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 40
792 | 1 | 2 | 0 | 0 | 42 | 21 | 0 | 0
793 | 1 | 1 | 140 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
794 | 1 | 0 | 126 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0
795 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 40
796 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 21
797 | 1 | 0 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
798 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0
799 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20
800 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10
801 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20
802 | 1 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
803 | 1 | 0 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
804 | 1 | 1 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
805 | 1 | 2 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0

## Regulators
Line | Tap A | Tap B | Tap C

## Graphic
Node | Pos X | Pos Y
1 | 99.0114 | 323.3191
2 | 93.1995 | 283.8511
3 | 99.0114 | 382.8936
4 | 99.0114 | 401.5106
5 | 125.746 | 382.8936
6 | 156.549 | 384.383
7 | 123.4213 | 318.1064
8 | 155.3866 | 312.8936
9 | 145.5064 | 274.9149
10 | 110.054 | 271.9362
11 | 63.5589 | 254.0638
12 | 140.2757 | 337.4681
13 | 187.352 | 306.9362
14 | 101.3361 | 248.8511
15 | 206.5312 | 368.7447
16 | 218.7361 | 397.0426
17 | 233.847 | 359.8085
18 | 148.9936 | 184.0638
19 | 111.2163 | 193
20 | 70.5332 | 205.6596
21 | 137.3698 | 146.0851
22 | 62.9777 | 165.4468
23 | 123.4213 | 100.6596
24 | 64.7213 | 116.2979
25 | 114.1223 | 70.1277
26 | 75.7639 | 78.3191
27 | 31.0124 | 87.2553
28 | 106.5668 | 44.0638
29 | 99.0114 | 16.5106
30 | 130.3955 | 14.2766
31 | 63.5589 | 44.0638
32 | 55.4223 | 17.2553
33 | 22.2946 | 41.8298
34 | 197.2322 | 337.4681
35 | 204.2064 | 171.4043
36 | 260.0005 | 187.7872
37 | 206.5312 | 201.9362
38 | 293.7094 | 175.8723
39 | 322.1876 | 167.6809
40 | 194.9074 | 147.5745
41 | 243.7272 | 133.4255
42 | 189.6767 | 123.7447
43 | 244.8896 | 104.383
44 | 180.9589 | 97.6809
45 | 217.5738 | 88
46 | 258.2569 | 74.5957
47 | 170.4975 | 65.6596
48 | 140.8569 | 73.8511
49 | 209.4371 | 53.7447
50 | 244.8896 | 44.0638
51 | 275.6926 | 35.8723
52 | 267.5559 | 292.7872
53 | 298.3589 | 288.3191
54 | 323.35 | 282.3617
55 | 349.5035 | 280.8723
56 | 377.4005 | 276.4043
57 | 313.4698 | 237.6809
58 | 280.9233 | 247.3617
59 | 244.8896 | 254.8085
60 | 381.4688 | 223.5319
61 | 393.6738 | 255.5532
62 | 379.7252 | 153.5319
63 | 369.2639 | 119.2766
64 | 357.6401 | 90.234
65 | 317.5381 | 106.617
66 | 325.6748 | 133.4255
67 | 462.254 | 213.1064
68 | 484.9203 | 199.7021
69 | 509.9114 | 185.5532
70 | 534.3213 | 171.4043
71 | 559.8936 | 152.0426
72 | 475.0401 | 250.3404
73 | 502.9371 | 236.1915
74 | 526.7658 | 219.8085
75 | 552.3381 | 205.6596
76 | 487.245 | 292.7872
77 | 504.6807 | 285.3404
78 | 522.1163 | 277.1489
79 | 539.552 | 265.9787
80 | 524.4411 | 308.4255
81 | 526.7658 | 342.6809
82 | 527.9282 | 382.8936
83 | 560.4748 | 382.8936
84 | 562.7995 | 318.1064
85 | 561.0559 | 248.1064
86 | 491.8946 | 360.5532
87 | 437.2629 | 365.0213
88 | 429.1262 | 324.0638
89 | 394.8361 | 369.4894
90 | 390.7678 | 331.5106
91 | 351.8282 | 374.7021
92 | 348.9223 | 341.1915
93 | 311.7262 | 376.1915
94 | 304.1708 | 326.2979
95 | 280.3421 | 380.6596
96 | 273.949 | 333
97 | 447.1431 | 174.383
98 | 466.9035 | 160.234
99 | 486.6639 | 147.5745
100 | 521.5351 | 122.2553
101 | 434.3569 | 136.4043
102 | 458.7668 | 119.2766
103 | 488.9886 | 100.6596
104 | 515.7233 | 82.0426
105 | 423.8955 | 106.617
106 | 451.2114 | 88.7447
107 | 491.8946 | 65.6596
108 | 413.4342 | 76.0851
109 | 444.8183 | 61.1915
110 | 475.6213 | 37.3617
111 | 428.545 | 38.1064
112 | 505.2619 | 38.1064
113 | 540.1332 | 37.3617
114 | 572.0985 | 37.3617
115 | 70 | 323
116 | 310 | 35.8723
117 | 150 | 14.2766
118 | 360 | 35.8723
119 | 550 | 122.2553
120 | 200 | 100
121 | 200 | 100
122 | 200 | 100
123 | 200 | 100
124 | 200 | 100
125 | 200 | 100
126 | 200 | 100
127 | 200 | 100
128 | 200 | 100
129 | 200 | 100
130 | 200 | 100
131 | 200 | 100
132 | 200 | 100
133 | 200 | 100
134 | 200 | 100
135 | 200 | 100
136 | 200 | 100
137 | 200 | 100
138 | 200 | 100
139 | 200 | 100
140 | 200 | 100
141 | 200 | 100
142 | 200 | 100
143 | 200 | 100
144 | 200 | 100
145 | 200 | 100
146 | 200 | 100
147 | 200 | 100
148 | 200 | 100
149 | 200 | 100
150 | 200 | 100
151 | 200 | 100
152 | 200 | 100
153 | 200 | 100
154 | 200 | 100
155 | 200 | 100
156 | 200 | 100
157 | 200 | 100
158 | 200 | 100
159 | 200 | 100
160 | 200 | 100
161 | 200 | 100
162 | 200 | 100
163 | 200 | 100
164 | 200 | 100
165 | 200 | 100
166 | 200 | 100
167 | 200 | 100
168 | 200 | 100
169 | 200 | 100
170 | 200 | 100
171 | 200 | 100
172 | 200 | 100
173 | 200 | 100
174 | 200 | 100
175 | 200 | 100
176 | 200 | 100
177 | 200 | 100
178 | 200 | 100
179 | 200 | 100
180 | 200 | 100
181 | 200 | 100
182 | 200 | 100
183 | 200 | 100
184 | 200 | 100
185 | 200 | 100
186 | 200 | 100
187 | 200 | 100
188 | 200 | 100
189 | 200 | 100
190 | 200 | 100
191 | 200 | 100
192 | 200 | 100
193 | 200 | 100
194 | 200 | 100
195 | 200 | 100
196 | 200 | 100
197 | 200 | 100
198 | 200 | 100
199 | 200 | 100
200 | 200 | 100
201 | 200 | 100
202 | 200 | 100
203 | 200 | 100
204 | 200 | 100
205 | 200 | 100
206 | 200 | 100
207 | 200 | 100
208 | 200 | 100
209 | 200 | 100
210 | 200 | 100
211 | 200 | 100
212 | 200 | 100
213 | 200 | 100
214 | 200 | 100
215 | 200 | 100
216 | 200 | 100
217 | 200 | 100
218 | 200 | 100
219 | 200 | 100
220 | 200 | 100
221 | 200 | 100
222 | 200 | 100
223 | 200 | 100
224 | 200 | 100
225 | 200 | 100
226 | 200 | 100
227 | 200 | 100
228 | 200 | 100
229 | 200 | 100
230 | 200 | 100
231 | 200 | 100
232 | 200 | 100
233 | 200 | 100
234 | 200 | 100
235 | 200 | 100
236 | 200 | 100
237 | 200 | 100
238 | 200 | 100
239 | 200 | 100
240 | 200 | 100
241 | 200 | 100
242 | 200 | 100
243 | 200 | 100
244 | 200 | 100
245 | 200 | 100
246 | 200 | 100
247 | 200 | 100
248 | 200 | 100
249 | 200 | 100
250 | 200 | 100
251 | 200 | 100
252 | 200 | 100
253 | 200 | 100
254 | 200 | 100
255 | 200 | 100
256 | 200 | 100
257 | 200 | 100
258 | 200 | 100
259 | 200 | 100
260 | 200 | 100
261 | 200 | 100
262 | 200 | 100
263 | 200 | 100
264 | 200 | 100
265 | 200 | 100
266 | 200 | 100
267 | 200 | 100
268 | 200 | 100
269 | 200 | 100
270 | 200 | 100
271 | 200 | 100
272 | 200 | 100
273 | 200 | 100
274 | 200 | 100
275 | 200 | 100
276 | 200 | 100
277 | 200 | 100
278 | 200 | 100
279 | 200 | 100
280 | 200 | 100
281 | 200 | 100
282 | 200 | 100
283 | 200 | 100
284 | 200 | 100
285 | 200 | 100
286 | 200 | 100
287 | 200 | 100
288 | 200 | 100
289 | 200 | 100
290 | 200 | 100
291 | 200 | 100
292 | 200 | 100
293 | 200 | 100
294 | 200 | 100
295 | 200 | 100
296 | 200 | 100
297 | 200 | 100
298 | 200 | 100
299 | 200 | 100
300 | 200 | 100
301 | 200 | 100
302 | 200 | 100
303 | 200 | 100
304 | 200 | 100
305 | 200 | 100
306 | 200 | 100
307 | 200 | 100
308 | 200 | 100
309 | 200 | 100
310 | 200 | 100
311 | 200 | 100
312 | 200 | 100
313 | 200 | 100
314 | 200 | 100
315 | 200 | 100
316 | 200 | 100
317 | 200 | 100
318 | 200 | 100
319 | 200 | 100
320 | 200 | 100
321 | 200 | 100
322 | 200 | 100
323 | 200 | 100
324 | 200 | 100
325 | 200 | 100
326 | 200 | 100
327 | 200 | 100
328 | 200 | 100
329 | 200 | 100
330 | 200 | 100
331 | 200 | 100
332 | 200 | 100
333 | 200 | 100
334 | 200 | 100
335 | 200 | 100
336 | 200 | 100
337 | 200 | 100
338 | 200 | 100
339 | 200 | 100
340 | 200 | 100
341 | 200 | 100
342 | 200 | 100
343 | 200 | 100
344 | 200 | 100
345 | 200 | 100
346 | 200 | 100
347 | 200 | 100
348 | 200 | 100
349 | 200 | 100
350 | 200 | 100
351 | 200 | 100
352 | 200 | 100
353 | 200 | 100
354 | 200 | 100
355 | 200 | 100
356 | 200 | 100
357 | 200 | 100
358 | 200 | 100
359 | 200 | 100
360 | 200 | 100
361 | 200 | 100
362 | 200 | 100
363 | 200 | 100
364 | 200 | 100
365 | 200 | 100
366 | 200 | 100
367 | 200 | 100
368 | 200 | 100
369 | 200 | 100
370 | 200 | 100
371 | 200 | 100
372 | 200 | 100
373 | 200 | 100
374 | 200 | 100
375 | 200 | 100
376 | 200 | 100
377 | 200 | 100
378 | 200 | 100
379 | 200 | 100
380 | 200 | 100
381 | 200 | 100
382 | 200 | 100
383 | 200 | 100
384 | 200 | 100
385 | 200 | 100
386 | 200 | 100
387 | 200 | 100
388 | 200 | 100
389 | 200 | 100
390 | 200 | 100
391 | 200 | 100
392 | 200 | 100
393 | 200 | 100
394 | 200 | 100
395 | 200 | 100
396 | 200 | 100
397 | 200 | 100
398 | 200 | 100
399 | 200 | 100
400 | 200 | 100
401 | 200 | 100
402 | 200 | 100
403 | 200 | 100
404 | 200 | 100
405 | 200 | 100
406 | 200 | 100
407 | 200 | 100
408 | 200 | 100
409 | 200 | 100
410 | 200 | 100
411 | 200 | 100
412 | 200 | 100
413 | 200 | 100
414 | 200 | 100
415 | 200 | 100
416 | 200 | 100
417 | 200 | 100
418 | 200 | 100
419 | 200 | 100
420 | 200 | 100
421 | 200 | 100
422 | 200 | 100
423 | 200 | 100
424 | 200 | 100
425 | 200 | 100
426 | 200 | 100
427 | 200 | 100
428 | 200 | 100
429 | 200 | 100
430 | 200 | 100
431 | 200 | 100
432 | 200 | 100
433 | 200 | 100
434 | 200 | 100
435 | 200 | 100
436 | 200 | 100
437 | 200 | 100
438 | 200 | 100
439 | 200 | 100
440 | 200 | 100
441 | 200 | 100
442 | 200 | 100
443 | 200 | 100
444 | 200 | 100
445 | 200 | 100
446 | 200 | 100
447 | 200 | 100
448 | 200 | 100
449 | 200 | 100
450 | 200 | 100
451 | 200 | 100
452 | 200 | 100
453 | 200 | 100
454 | 200 | 100
455 | 200 | 100
456 | 200 | 100
457 | 200 | 100
458 | 200 | 100
459 | 200 | 100
460 | 200 | 100
461 | 200 | 100
462 | 200 | 100
463 | 200 | 100
464 | 200 | 100
465 | 200 | 100
466 | 200 | 100
467 | 200 | 100
468 | 200 | 100
469 | 200 | 100
470 | 200 | 100
471 | 200 | 100
472 | 200 | 100
473 | 200 | 100
474 | 200 | 100
475 | 200 | 100
476 | 200 | 100
477 | 200 | 100
478 | 200 | 100
479 | 200 | 100
480 | 200 | 100
481 | 200 | 100
482 | 200 | 100
483 | 200 | 100
484 | 200 | 100
485 | 200 | 100
486 | 200 | 100
487 | 200 | 100
488 | 200 | 100
489 | 200 | 100
490 | 200 | 100
491 | 200 | 100
492 | 200 | 100
493 | 200 | 100
494 | 200 | 100
495 | 200 | 100
496 | 200 | 100
497 | 200 | 100
498 | 200 | 100
499 | 200 | 100
500 | 200 | 100
501 | 200 | 100
502 | 200 | 100
503 | 200 | 100
504 | 200 | 100
505 | 200 | 100
506 | 200 | 100
507 | 200 | 100
508 | 200 | 100
509 | 200 | 100
510 | 200 | 100
511 | 200 | 100
512 | 200 | 100
513 | 200 | 100
514 | 200 | 100
515 | 200 | 100
516 | 200 | 100
517 | 200 | 100
518 | 200 | 100
519 | 200 | 100
520 | 200 | 100
521 | 200 | 100
522 | 200 | 100
523 | 200 | 100
524 | 200 | 100
525 | 200 | 100
526 | 200 | 100
527 | 200 | 100
528 | 200 | 100
529 | 200 | 100
530 | 200 | 100
531 | 200 | 100
532 | 200 | 100
533 | 200 | 100
534 | 200 | 100
535 | 200 | 100
536 | 200 | 100
537 | 200 | 100
538 | 200 | 100
539 | 200 | 100
540 | 200 | 100
541 | 200 | 100
542 | 200 | 100
543 | 200 | 100
544 | 200 | 100
545 | 200 | 100
546 | 200 | 100
547 | 200 | 100
548 | 200 | 100
549 | 200 | 100
550 | 200 | 100
551 | 200 | 100
552 | 200 | 100
553 | 200 | 100
554 | 200 | 100
555 | 200 | 100
556 | 200 | 100
557 | 200 | 100
558 | 200 | 100
559 | 200 | 100
560 | 200 | 100
561 | 200 | 100
562 | 200 | 100
563 | 200 | 100
564 | 200 | 100
565 | 200 | 100
566 | 200 | 100
567 | 200 | 100
568 | 200 | 100
569 | 200 | 100
570 | 200 | 100
571 | 200 | 100
572 | 200 | 100
573 | 200 | 100
574 | 200 | 100
575 | 200 | 100
576 | 200 | 100
577 | 200 | 100
578 | 200 | 100
579 | 200 | 100
580 | 200 | 100
581 | 200 | 100
582 | 200 | 100
583 | 200 | 100
584 | 200 | 100
585 | 200 | 100
586 | 200 | 100
587 | 200 | 100
588 | 200 | 100
589 | 200 | 100
590 | 200 | 100
591 | 200 | 100
592 | 200 | 100
593 | 200 | 100
594 | 200 | 100
595 | 200 | 100
596 | 200 | 100
597 | 200 | 100
598 | 200 | 100
599 | 200 | 100
600 | 200 | 100
601 | 200 | 100
602 | 200 | 100
603 | 200 | 100
604 | 200 | 100
605 | 200 | 100
606 | 200 | 100
607 | 200 | 100
608 | 200 | 100
609 | 200 | 100
610 | 200 | 100
611 | 200 | 100
612 | 200 | 100
613 | 200 | 100
614 | 200 | 100
615 | 200 | 100
616 | 200 | 100
617 | 200 | 100
618 | 200 | 100
619 | 200 | 100
620 | 200 | 100
621 | 200 | 100
622 | 200 | 100
623 | 200 | 100
624 | 200 | 100
625 | 200 | 100
626 | 200 | 100
627 | 200 | 100
628 | 200 | 100
629 | 200 | 100
630 | 200 | 100
631 | 200 | 100
632 | 200 | 100
633 | 200 | 100
634 | 200 | 100
635 | 200 | 100
636 | 200 | 100
637 | 200 | 100
638 | 200 | 100
639 | 200 | 100
640 | 200 | 100
641 | 200 | 100
642 | 200 | 100
643 | 200 | 100
644 | 200 | 100
645 | 200 | 100
646 | 200 | 100
647 | 200 | 100
648 | 200 | 100
649 | 200 | 100
650 | 200 | 100
651 | 200 | 100
652 | 200 | 100
653 | 200 | 100
654 | 200 | 100
655 | 200 | 100
656 | 200 | 100
657 | 200 | 100
658 | 200 | 100
659 | 200 | 100
660 | 200 | 100
661 | 200 | 100
662 | 200 | 100
663 | 200 | 100
664 | 200 | 100
665 | 200 | 100
666 | 200 | 100
667 | 200 | 100
668 | 200 | 100
669 | 200 | 100
670 | 200 | 100
671 | 200 | 100
672 | 200 | 100
673 | 200 | 100
674 | 200 | 100
675 | 200 | 100
676 | 200 | 100
677 | 200 | 100
678 | 200 | 100
679 | 200 | 100
680 | 200 | 100
681 | 200 | 100
682 | 200 | 100
683 | 200 | 100
684 | 200 | 100
685 | 200 | 100
686 | 200 | 100
687 | 200 | 100
688 | 200 | 100
689 | 200 | 100
690 | 200 | 100
691 | 200 | 100
692 | 200 | 100
693 | 200 | 100
694 | 200 | 100
695 | 200 | 100
696 | 200 | 100
697 | 200 | 100
698 | 200 | 100
699 | 200 | 100
700 | 200 | 100
701 | 200 | 100
702 | 200 | 100
703 | 200 | 100
704 | 200 | 100
705 | 200 | 100
706 | 200 | 100
707 | 200 | 100
708 | 200 | 100
709 | 200 | 100
710 | 200 | 100
711 | 200 | 100
712 | 200 | 100
713 | 200 | 100
714 | 200 | 100
715 | 200 | 100
716 | 200 | 100
717 | 200 | 100
718 | 200 | 100
719 | 200 | 100
720 | 200 | 100
721 | 200 | 100
722 | 200 | 100
723 | 200 | 100
724 | 200 | 100
725 | 200 | 100
726 | 200 | 100
727 | 200 | 100
728 | 200 | 100
729 | 200 | 100
730 | 200 | 100
731 | 200 | 100
732 | 200 | 100
733 | 200 | 100
734 | 200 | 100
735 | 200 | 100
736 | 200 | 100
737 | 200 | 100
738 | 200 | 100
739 | 200 | 100
740 | 200 | 100
741 | 200 | 100
742 | 200 | 100
743 | 200 | 100
744 | 200 | 100
745 | 200 | 100
746 | 200 | 100
747 | 200 | 100
748 | 200 | 100
749 | 200 | 100
750 | 200 | 100
751 | 200 | 100
752 | 200 | 100
753 | 200 | 100
754 | 200 | 100
755 | 200 | 100
756 | 200 | 100
757 | 200 | 100
758 | 200 | 100
759 | 200 | 100
760 | 200 | 100
761 | 200 | 100
762 | 200 | 100
763 | 200 | 100
764 | 200 | 100
765 | 200 | 100
766 | 200 | 100
767 | 200 | 100
768 | 200 | 100
769 | 200 | 100
770 | 200 | 100
771 | 200 | 100
772 | 200 | 100
773 | 200 | 100
774 | 200 | 100
775 | 200 | 100
776 | 200 | 100
777 | 200 | 100
778 | 200 | 100
779 | 200 | 100
780 | 200 | 100
781 | 200 | 100
782 | 200 | 100
783 | 200 | 100
784 | 200 | 100
785 | 200 | 100
786 | 200 | 100
787 | 200 | 100
788 | 200 | 100
789 | 200 | 100
790 | 200 | 100
791 | 200 | 100
792 | 200 | 100
793 | 200 | 100
794 | 200 | 100
795 | 200 | 100
796 | 200 | 100
797 | 200 | 100
798 | 200 | 100
799 | 200 | 100
800 | 200 | 100
801 | 200 | 100
802 | 200 | 100
803 | 200 | 100
804 | 200 | 100
805 | 200 | 100

## Switches
NODE1 | NODE2 | Closed=1